Documentation de l’étape 9 : Validation et Évaluation finale

- Objectif de l’étape

L’objectif principal de l’étape 9 est de vérifier scientifiquement la performance finale du système de diagnostic pneumonie/normal, en utilisant les images du dossier « test » qui contient à son tour deux dossiers : dossier nommé « normal » : contient 50 images normales de dataset principal chestXray et un dossier nommé « pneumonia » : contient 50 images pneumonias.

Cette étape valide :

- la qualité du modèle

- sa capacité à généraliser

- les erreurs éventuelles

- son interprétabilité (via GradCAM)

- les métriques finales nécessaires

# Fonctionnement général

Le dossier « src » sur github contient :

- un dossier « test » qui contient à son tour deux dossiers : dossier nommé « normal » : contient 50 images normales de dataset principal chestXray               et un dossier nommé « pneumonia » : contient 50 images pneumonias.

- Le code d’implémentation de l’etape 9 :                                                               Etape9-Validation_et_Évaluation_Finale.py

- Classifieur best_classifier.h5

- Un dossier « step9_outputs » ( c’est un dossier généré automatiquement par le code d’implémentation de cette étape) et qui va contenir :

  - CSV des métriques

  - Matrice de confusion

  - Courbe ROC

  - Images mal classées

  - Visualisations GradCAM

  - Rapport texte report.txt

L’étape 9 exécute automatiquement tout un pipeline :

- Chargement du modèle combiné

  - EfficientNetV2S (feature maps pour GradCAM)

  - Classifieur best_classifier.h5

- Préparation des images de test

  - Chargement

  - Redimensionnement

  - Prétraitement EfficientNet (preprocess_input)

- Prédiction sur chaque image

  - Score “normal”

  - Score “pneumonia”

- Calcul automatique des métriques

  - Accuracy

  - Precision

  - Recall

  - F1-score

  - AUC ROC

  - Matrice de confusion

- Sauvegarde des résultats dans step9_outputs( c’est un dossier généré automatiquement par le code d’implémentation de cette étape) et qui va contenir :

  - CSV des métriques

  - Matrice de confusion

  - Courbe ROC

  - Images mal classées

  - Visualisations GradCAM

  - Rapport texte report.txt

- Résultats obtenus Après exécution :

Textuellement :

Accuracy: 1.0

Precision: 1.0

Recall: 1.0

F1: 1.0

AUC: 1.0

Confusion matrix:

[[50  0]

[ 0 50]]

Misclassified: 0 images

Ainsi, on note l’apparition du dossier « step_9outputs » qui contient tous les résultats générés par le code d’implementation. Les captures ci-dessous montre bien tout est mentionné ci-dessus :

Matrice de confusion :

Courbe ROC :

Résumé des résultats :

Métriques finales :

Images mal classées + GradCAM : vide, car aucune erreur détectée.

- Le modèle atteint un score parfait (100%) sur l’ensemble des images de test.

- La matrice de confusion montre aucune erreur.

- AUC = 1 indique une capacité de séparation maximale entre les deux classes.

Cela signifie que le  modèle est extrêmement performant sur le jeu de test.

En d’autre terme :

- le modèle utilisé est  EfficientNetV2S qui sert d’extracteur de caractéristiques (feature extractor).

- Ensuite, un classifieur dense personnalisé (best_classifier.h5) prend ces features et réalise la classification normal / pneumonia.

Donc notre  système final est :

EfficientNetV2S + classifieur dense personnalisé

- C’est exactement ce qu’on  a utilisé dans les étapes 4, 5, 6, 8 et 9.

# Validité des données

L'évaluation est réalisée sur un dossier :

test ( dans le dossier « src »)  contient deux doosiers :

normal : contient 50 images normales

pneumonia : contient 50 images pneumonias

Càd : 100 images testées :

- 50 normales

- 50 pneumonies

# Conclusion

L’Étape 9 valide scientifiquement que :

- Le modèle est fiable

- Le modèle est généralisable

- Les prédictions sont parfaites sur le dataset de test

- Le code d’interprétabilité (GradCAM) fonctionne

- L’intégration du modèle (Étapes 4 à 8) est maîtrisée